## Incendio
Modelo | Marca | Descripcion | Costo Unitario | Descuento | Costo Neto | Stock | Unidad | Imagen | Estado
PC2-WL | SYSTEM SENSOR | Sirena con Lámpara Estroboscópica, Montaje en Techo, Nivel de Candelas Seleccionable, Color Blanco, Nuevo Diseño Moderno y Elegante y Menor Consumo de Corriente | 945.87 | 10% | 851.283 | 2 | Pza. | #VALUE! | Nuevo
PSDASP | SILENT KNIGHT BY HONEYWELL | Estación Convencional de Jalón de Doble Acción, Restablecimiento con Cerradura. | 439.09 | 10% | 395.181 | 1 | Pza. | #VALUE! | Nuevo
503 | HONEYWELL HOME RESIDEO | Detector de temperatura fija de 57 °C Normalmente Cerrado | 382.63 | 10% | 344.367 | 1 | Pza. | #VALUE! | Nuevo
FMM-1 | NOTIFIER | Módulo Monitor / Direccionable / Tecnología FlashScan® de NOTIFIER | 1389.35 | 10% | 1250.415 | 1 | Pza. | #VALUE! | Nuevo
SIGA-CT2 | EST | Dual Input Module. Two circuit input module for use with Normally Open Contact devices. SIGA-CT2 | 1500 | 10% | 1350 | 1 | Pza. | #VALUE! | Nuevo